苏州市吴江区人民政府办公室文件

吴政办〔2021〕103号

关于印发苏州市吴江区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产事故应急救援预案、苏州市吴江区城镇燃气安全生产事故应急预案的通知

吴江开发区、汾湖高新区（黎里镇）、吴江高新区（盛泽镇）、东太湖度假区（太湖新城）管委会，各镇人民政府，各街道办事处，区各委办局（公司），各直属单位：

经区人民政府同意，现将修订后的《苏州市吴江区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产事故应急救援预案》和《苏州市吴江区城镇燃气安全生产事故应急预案》印发给你们，请认真组织实施。2015年12月30日印发的《苏州市吴江区燃气事故应急预案》（吴政办〔2015〕156号）同时废止。

附件：1.苏州市吴江区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产事故应急救援预案

2.苏州市吴江区城镇燃气安全生产事故应急预案

苏州市吴江区人民政府办公室

2021年9月13日

（此件公开发布）

附件1

苏州市吴江区房屋建筑和市政基础设施

工程安全生产事故应急救援预案

# 1.总则

## 1.1 编制目的

为全面提高全区房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故的应急处置能力，规范应急响应程序，及时、高效、有序地实施应急救援工作，最大限度地预防和减少人员伤亡、财产损失，维护人民群众的生命财产安全和社会稳定，特制订本预案。

## 1.2 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）、《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》(应急管理部令第2号)、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《苏州市房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故应急救援预案》、《苏州市吴江区突发事件总体应急预案》、《苏州市吴江区一般及较大以上生产安全事故应急预案》等法律法规规章和文件。

## 1.3 适用范围

本预案适用于全区房屋建筑和市政基础设施工程发生的一般及以上生产安全事故应急救援处置。

## 1.4 工作原则

（1）以人为本，安全第一。把保障人民群众的生命安全作为首要任务，充分发挥专家和专业救援队伍作用，实行科学民主决策。采用先进的救援装备和救援技术，加强救援人员的安全防护，充分发挥应急救援指挥和企业的指挥、协调、配合作用，依法规范开展应急救援工作，最大限度地减少生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失。

（2）政府主导，社会协调。在区人民政府、区安全生产委员会、市住房和城乡建设局的领导下，属地、区住建局及有关部门按照职责和权限，负责全区房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故的应急处置工作，必要时由区政府、市住房和城乡建设局直接组织、指挥。充分发挥企业主体、咨询服务（应急专家）等相应职责，有效处置突发事件。

（3）依法依规，快速响应。统筹各部门应急救援资源，加强协调合作，密切配合，保证重大信息报告快速、及时消除事故隐患或控制危险源。

（4）预防为主，长效管理。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持事故应急与事故预防相结合，落实预防、预测、预警和预报，以及常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、装备完善、预案演练等工作。应急响应及善后处置工作结束后，应加强事故经验教训的总结，不断强化政府监管与企业应急管理主体责任建设相结合的长效管理机制。

# 2.应急组织指挥体系与职责

2.1 应急组织机构与职责

2.1.1 领导机构。成立全区房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故应急救援指挥部（以下简称“指挥部”），区政府分管副区长担任指挥长，（必要时，区长担任指挥长，分管副区长担任常务副指挥长）；区政府办公室分管副主任，区住房和城乡建设局、区应急管理局、区消防救援大队主要领导担任副指挥长。区委宣传部、区公安局、区财政局、区人力资源和社会保障局、区住房和城乡建设局、区卫生健康委员会、区应急管理局、区总工会、区气象局、消防大队、供电公司、电信公司、移动公司、联通公司为成员单位。

主要职责：指导全区房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故的预防预警与应急响应工作；指导、协调全区房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故的应急救援工作，及时向区人民政府、区安全生产委员会、市住房和城乡建设局报告应急处置工作情况；指导、协调全区房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故善后处置、恢复施工等工作；指导施工企业建立健全生产安全事故应急体系和应急预案；组织开展相关业务培训、应急处置演练等工作。

2.1.2 日常办事机构。指挥部办公室设在区住房和城乡建设局，办公室主任由区住房和城乡建设局分管领导担任，各成员单位有关科室负责人为联络员。主要职责是负责指挥部日常工作，对全区房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故统一接警和信息研判、报送工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故的应急救援综合协调及其相关组织管理工作。

2.1.3 成员单位及职责

区委宣传部：负责会同相关部门组织指导应急救援情况的新闻发布工作；统筹协调应急救援的宣传报道，统一安排新闻媒体采访，做好舆情收集分析和舆论引导管控，指导有关部门开展应急救援知识宣传教育。

区公安局：统筹协调有关路段的交通管制和疏导工作，保证应急救援人员、车辆、机械等通行畅通；组织警力做好社会治安秩序维护工作。

区财政局：保障有关部门开展应急救援工作经费。

区人力资源和社会保障局：完善和落实工伤保险政策，依法做好建设工程工伤患者的社会保障工作；督促建筑施工企业与施工从业人员签订劳动合同，查处建设工程劳动用工违法行为。

区住建局：负责房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故应急救援，参与事故调查处理。提供苏州市现场指挥部运作的相关保障。

区卫生健康委员会：负责组织指导生产安全事故医疗救援和卫生防疫工作。

区应急管理局：综合指导生产安全事故应急救援工作，协调应急资源参与生产安全事故处置。

区总工会：负责维护职工合法权益。

区气象局：及时发布重大灾害性天气预警、预报信息，负责监测预报气象条件和趋势，为应急监测和预警预报提供所需的气象资料。

区消防救援大队：负责组织消防救援队伍人员搜救、应急排险、火灾扑救等应急处置和救援工作。

供电公司：负责应急救援时的电力保障工作。

电信、移动、联通公司：负责应急救援通信保障。

根据工作需要，可增加部分成员单位参与房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故应急处置和救援工作。

2.1.4 应急专家。依托苏州市超过一定规模危险性较大分部分项工程论证专家库组建全区房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故应急专家组，包括深基坑工程、模板脚手架工程、起重吊装及拆装工程等专业。应急专家组由区内外从事工程施工勘察、设计、施工、监理、施工安全监督等行业领域内的相关技术管理人员、相关专家、学者组成。

主要职责：为房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故应急处置工作提供决策咨询；针对生产安全事故提出处置技术方案；协助调查生产安全事故发生的原因，提供相关安全技术鉴定，提出防范建议和整改措施。

2.1.5现场指挥机构。房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故发生后，根据需要，在事故现场成立现场指挥部。现场指挥部在全区房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故应急救援指挥部的指导、协调下，迅速查明事故情况、分析和控制发展事态、开展抢险救援、报告应急处置和救援进展、根据现场情况提出处置建议和支援请求、贯彻上级应急处置决策。现场指挥部负责人由事故发生地区镇（街道）政府负责人、区住房和城乡建设局主要领导兼任或指定负责同志担任，可根据需要设置综合协调组、抢险救援组、后勤保障组、专家技术组，具体分工职责如下：

综合协调组：与事发地政府协作。负责查明事故情况，报送事故信息；协助现场指挥长组织、指挥、协调工作组开展应急处置工作。

抢险救援组：与事发地政府协调，与公安、消防等部门和应急救援队伍，共同制定和实施事故现场抢险救援方案，有效控制或消除引发事故的危险源，营救受困人员。

后勤保障组：会同事发地政府和事故单位协调通信、交通、医疗卫生部门。负责现场抢险救援队伍、抢险救援装备设施、通信联络、交通运输、生活、受伤人员的抢救和医治等方面的保障。

专家技术组：会同事发地政府和事故所涉及的工程参建单位和有关专家，负责分析事态发展趋势，为应急处置提供技术支持，确保决策的科学性。

2.2企业职责。企业是生产安全应急管理的责任主体，主要指在区内从事建筑施工的建设、施工、监理、勘察、设计等相关单位。

主要职责：建立相应的专（兼）职应急救援队伍，配备应急救援物资；落实生产安全责任制，采取预防和预警措施，建立健全应急处置机制；一旦生产安全事故发生，能够立即启动应急预案，进行自救并将事故情况及时准确的上报指挥部，按照现场指挥部的指令，全力配合开展救援和善后工作。

# 预防、监测与预警机制

## 3.1 预防监测与监测报告

3.1.1 预防监测。建设工程各参建单位要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，加强对施工现场危险性较大分部分项工程和施工现场危险源的辨识、建档、监控，制定相应的生产安全事故应急预案，定人、定向、定时进行检查和监测，各参建单位要共享检查、监测数据，及时消除安全隐患，对可能引发生产安全事故的严重隐患，或者其它灾害、灾难可能引发生产安全事故的重要信息要及时上报。

区镇（街道）政府相关部门和区住房和城乡建设局各相关职能部门要对施工过程中发现或确认的重大事故隐患进行挂牌督办，明确整改责任单位和整改期限。

3.1.2 监测报告。通过辨识施工现场危险性较大分部分项工程安全管理突出问题或事故征兆后，监测人要立即报告单位负责人，单位负责人对信息研判后，应当立即上报当地区镇（街道）政府、区指挥部办公室。

## 3.2 预警行动

监测责任单位负责人、区指挥部办公室接到有关建筑施工生产安全事故监测报告后，根据应急预案及时研究确定应对方案，通知有关部门（单位）采取相应的行动，预防事故发生。按照早控制、早解决的原则，采取有效措施，转移、撤离或者疏散容易受到事故危害的人员和重要财产，并进行妥善安置，要求抢险救援队伍和人员进入待命状态，调集抢险救援所需物资和设备，确保通讯、交通、供水、供电等公用设施的安全，力求控制事态发展，尽最大努力避免事故发生，尽量减少人员伤亡和财产损失。

3.3预警支持

应急值班室设专门电话，并掌握指挥部领导和所有成员的联系方式，以及上级指挥部办公室（值班）电话。

# 4.应急处置

4.1 施工企业事故报告和处置程序

4.1.1 事故报告。房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向施工企业负责人报告；施工企业负责人接到报告后，必须以最快捷的方式（电话报告等）将事故情况报告区住房和城乡建设局，事故后续情况随时报送；紧急情况下，事故现场有关人员可直接向属地区镇（街道）政府、区住房和城乡建设局报告。相关部门接到报告后，应当立即核实事故情况，按照规定程序报告区人民政府、市住房和城乡建设局，及时提供与事故应急处置相关的信息和资料；紧急情况下，可以越级上报事故情况。

4.1.2 报告内容。事故发生的时间、地点、事故类别、人员伤亡情况；建设、施工、监理等参建单位的名称、资质等级情况，施工单位负责人以及项目经理、总监理工程师等有关人员的姓名、执业资格等情况；事故的简要经过、直接经济损失等；事故发生原因的初步分析；事故采取的处置措施和事故控制情况；事故现场抢险救援需要的专业人员和设备、器材、交通路线等；相关联系人的姓名、联系电话；其他应当报告的情况。

4.1.3 先期处置。事故发生后，建设工程各参建单位要立即启动企业级应急救援预案，在确保安全的前提下开展抢险救援工作，标明危险区域，封锁危险现场，保护事故现场，严禁不相关人员进入，杜绝盲目施救，防止事态扩大，在应急救援队伍到场后，应立即移交现场指挥权，提供辅助信息决策。

4.2 分级响应。原则上房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故的分为特别重大事故（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）四级事故响应。

4.2.1 分级报告。接报一般（Ⅳ级）生产安全事故，立即启动区本级应急救援预案，区住房和城乡建设局应立即报告区政府、市住房和城乡建设局。需其他部门应急力量支援的，及时提出请求。

接到较大（Ⅲ级）生产安全事故，区住房和城乡建设局应立即报告区政府、市住房和城乡建设局，最迟不得超过事发后1小时，紧急情况可先电话报告。

接报重大（Ⅱ级）及以上生产安全事故，区住房和城乡建设局应立即报告区政府、市住房和城乡建设局，15分钟内电话报告，30分钟内书面补报。

4.2.2 分级响应。

按照生产安全事故的危害程度、影响范围以及引发次生灾害类别，分级启动应急响应。

- 接报施工企业一般（Ⅳ级）生产安全事故，事故发生地区镇（街道）政府负责人、区住房和城乡建设局主要领导第一时间赶赴事故现场，根据需要，组建现场指挥部；组织、调集抢险应急救援队伍、物资、车辆、机械设备；组织、调配有关技术管理人员和应急专家赶赴事故现场，为应急处置工作提供技术支持；必要时，协调专业应急力量增援；及时向区人民政府、市住房和城乡建设局报告事故基本情况、事态发展和抢险救援工作进展。

- 接报施工企业较大（Ⅲ级）及以上生产安全事故，区住房和城乡建设局立即报告市住房和城乡建设局，由市住房和城乡建设局启动市级应急救援预案，在上级应急救援预案启动前或上级指挥部处置力量未达到现场前，根据有关规定，启动本级应急救援预案，组织人力、物力，立即开展先期处置。

4.2.3 指挥和协调。事故现场指挥部成立前，按照“谁先到、谁先组织指挥”的原则，组织、实施抢险救援工作；事故现场指挥部成立后，由事故现场指挥部负责事故现场抢险救援的组织、指挥工作。各部门密切配合，形成合力，协调、指导事故现场应急救援处置工作。上级应急救援预案启动后，区指挥部接受市指挥部的统一指挥与部署，组织和协调区级各成员单位开展先期应急处置工作，并根据各自职能和职责配合市级成员单位开展应急处置工作。

4.2.4 应急终止。当遇险人员全部获救，事故现场得以控制，现场环境符合有关标准，引发次生、衍生灾害的事故隐患消除，经事故现场指挥部确认，报市（区）指挥部批准后，由事故现场指挥部下达应急终止命令，事故现场应急处置工作结束，应急救援队伍、车辆、机械设备撤离事故现场。

4.2.5 信息发布。房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故出现较大舆论影响时，报区人民政府按照有关规定发布权威信息。

# 5.后期处置

## 5.1 善后处置

应急处置结束后，组织开展事故善后处置工作，最大限度地消除事故影响，妥善安置、慰问受害者家属和相关受伤、遇险人员，及时处置相关理赔事宜，保证社会稳定，尽快恢复施工生产正常秩序。

## 5.2 保险

房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故发生后，保险机构应及时开展应急救援人员保险受理和遇险人员保险理赔工作。

## 5.3 事故调查和经验总结

房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故善后处置工作结束后，事故现场指挥机构配合事故调查组分析事故原因，并总结抢险救援经验教训，提出改进事故应急处置工作的意见和建议，对应急救援预案进行完善和补充，完成应急处置工作总结并及时上报。

# 6.保障措施

## 6.1 应急保障

6.1.1 应急队伍。以吴江区消防救援大队为综合应急救援队伍，承担综合应急救援任务。区住房和城乡建设局结合施工活动的特点，统筹区内相关施工企业根据不同专业，组建专（兼）职抢险救援队伍。区住房和城乡建设局根据区内建筑施工企业的资质等级、经营规模、专业类别等，督促、指导企业配备相应数量的应急抢险救援人员。

6.1.2 应急物资。建筑施工应急救援物资由区住房和城乡建设局组织、协调区内各建筑施工企业共同配备。区住房和城乡建设局督促、指导企业储备必要的应急物资和抢险救援器材装备，重点配备抢险救援必需车辆、起重机械等的专用器材装备，并定期检查、维护和更新。建立健全各类应急物资和抢险救援器材装备的调配、征用制度，实现全区建筑施工应急物资和抢险救援器材装备的高效利用、资源共享。

6.1.3 其它保障

房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故抢险救援所涉及的通信联络、医疗救护、交通运输、治安维护、技术支撑等保障工作按照有关规定，在区人民政府、区安全生产委员会的领导下，由区各有关部门分工实施。

## 6.2 应急培训与预案演练

区住房和城乡建设局和各施工企业结合施工活动的特点，加强应急宣传教育，组织开展相关业务培训，加大应急防范和应急知识的宣传教育力度，提高职工和从业人员的应急防范意识。针对房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故的多发、易发类型，定期组织开展针对性的应急抢险救援演练，提高全区建筑施工企业的应急防范能力和应急反应水平。

# 7.附则

## 7.1 预案更新

相关法律法规规章、规范标准和上位预案中有关规定、内容更新变化的，将及时修改、完善本预案。

## 7.2 企业预案

各建筑施工企业结合自身实际，制定本企业生产安全事故应急预案，配备应急物资和抢险救援器材装备，并定期组织演练。

## 7.3 实施时间

本预案自印发之日起实施。

附件：1.1、房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故

分级标准

1.2、苏州市吴江区房屋建筑和市政基础设施工程

生产安全事故应对组织体系示意图

1.3、苏州市吴江区房屋建筑和市政基础设施工程

生产安全事故应急响应处置流程图

1.4、苏州市吴江区房屋建筑和市政基础设施工程

生产安全事故救援队伍和机械设备

附件1.1

# 房屋建筑和市政基础设施工程

# 生产安全事故分级标准

| 事故级别 | 分 级 标 准 |
| --- | --- |
| 特别重大事故（Ⅰ级） | （1）30人以上死亡； （2）100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同）； （3）1亿元以上直接经济损失。 |
| 重大事故 （Ⅱ级） | （1）10人以上30人以下死亡； （2）50人以上100人以下重伤； （3）5000万元以上1亿元以下直接经济损失。 |
| 较大事故 （Ⅲ级） | （1）3人以上10人以下死亡； （2）10人以上50人以下重伤； （3）1000万元以上5000万元以下直接经济损失。 |
| 一般事故 （Ⅳ级） | （1）3人以下死亡； （2）10人以下重伤； （3）1000万元以下直接经济损失。 |

注：表中“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

附件1.2

苏州市吴江区房屋建筑和市政基础设施工程

生产安全事故应对组织体系示意图

附件1.3

苏州市吴江区房屋建筑和市政基础设施工程

生产安全事故应急响应处置流程图

附件1.4

苏州市吴江区房屋建筑和市政基础设施工程

| 类 别 | 数 量 | 提供单位 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 救援队伍 （备手推车、 铁锹、撬棒等） | 50人 | 吴江市建设工程（集团）有限公司 | 王勇 |
|  | 50人 | 苏州桃源建筑有限公司 | 戴建明 |
|  | 50人 | 苏州市八都建筑有限公司 | 沈卫华 |
|  | 50人 | 吴江市梅堰建筑工程有限公司 | 吴冬冬 |
|  | 50人 | 吴江市中泰建筑工程有限公司 | 董峰 |
|  | 50人 | 苏州伟业集团建设发展有限公司 | 蒋忠林 |
|  | 50人 | 吴江市舜新建筑工程有限公司 | 钱建伟 |
| 汽车吊 | 3台 | 苏州桃源建筑机械租赁有限公司 | 钱焕华 |
|  | 3台 | 吴江佳盛建筑机械租赁有限公司 | 王雪春 |
| 挖掘机 | 5台 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 沈永康 |
|  | 10台 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 王正波 |
|  | 4台 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 张永良 |
|  | 8台 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 吴四林 |
| 推土机 | 5台 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 沈永康 |
|  | 4台 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 王正波 |
| 装载机 | 5台 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 王正波 |
|  | 2台 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 张永良 |
| 渣土车 | 50辆 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 王正波 |

生产安全事故救援队伍和机械设备

附件2

苏州市吴江区城镇燃气安全生产

事故应急预案

目录

1．总则

1.1 编制目的

1.2 编制依据

1.3 适用范围

1.4 应急工作原则

1.5 事件等级

1.6 应急预案体系

2．应急组织机构及职责

2.1 领导机构

2.2 工作机构

2.3 专家组

3．监测与预警

3.1 日常信息收集与分析预测

3.2 城镇燃气经营企业考核评价制度

3.3 风险分析与隐患排查治理的预防工作

3.4 重大危险源监控

3.5 信息监测与报告

3.6 预警级别及发布

3.7 预警级别调整

3.8 预警响应行动

3.9 预警发布与解除

4．应急响应与信息上报

4.1 应急响应

4.2 应急救援

4.3 现场指挥与联络

4.4 现场处置

4.5 人员疏散

4.6 人员安全防护

4.7 现场保护

4.8 应急响应终止

4.9 信息发布

4.10 信息上报

4.11 即时处置

4.12 先期处置

4.13 应急安全与防护

5．后期处置

5.1 善后处置

5.2 保险赔付

5.3 总结评估和事故调查

6．应急保障

6.1 应急队伍保障

6.2 应急抢险队伍要求

6.3 资金保障

6.4 信息与通信保障

6.5 交通运输保障

6.6 医疗卫生保障

6.7 治安保障

6.8 物资保障

6.9 技术储备与保障

7．预案管理

7.1 预案备案

8．监督管理

8.1 宣传与培训

8.2 演练

9．奖励与责任追究

10．其他事项

11．附则

11.1 预案管理与更新

11.2 制定与解释

11.3 预案的生效

1．总则

## 1.1 编制目的

为规范吴江区城镇燃气安全生产事故应急处理工作，做到及时、有效、妥善地处置燃气突发事件，确保事件处置过程中能够充分、合理地利用各种资源，建立政府、行业及企业间社会分工明确、责任到位、优势互补、常备不懈的应急体系，最大限度地减少燃气事故及其造成的人员伤亡和财产损失，提高本区燃气行业防灾、减灾及确保安全稳定供气的综合管理和抗风险能力，保障人民群众正常的生产、生活，维护社会稳定，制定本预案。

## 1.2 编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国气象法》

《中华人民共和国防洪法》

《中华人民共和国反恐怖主义法》

《特种设备安全法》

《危险化学品安全管理条例》

《城镇燃气管理条例》

《江苏省燃气管理条例》

《苏州市燃气管理办法》

《生产安全事故应急预案管理办法》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《城市燃气管道事故应急救援预案指南》

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

《江苏省重大危险源监管等级评估分级实施导则》

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)

《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）

《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）（2020版）

《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）

## 1.3 适用范围

本预案适用于本区行政区域内与燃气供应及使用有关突发事件的预警、防范和处置的应急管理准则。

## 1.4 应急工作原则

（1）以人为本，预防为主。坚持预防与应急相结合，做好应对城镇燃气安全生产事故的各项准备工作，最大程度地保障人民群众健康和生命财产安全。加强燃气安全知识宣传，增强人民群众应对城镇燃气安全生产事故的意识。

（2）统一领导，分工协作。在区政府的统一领导下，实行行政领导责任制，建立健全分类管理、分级负责、条块结合、各燃气经营企业为主的城镇燃气安全生产事故应急体制，明确政府各相关职能部门应对城镇燃气安全生产事故处置工作的职责，依法确定应急工作程序，有效地处置突发事故和紧急情况。

（3）分级管理，落实责任。建立以区、镇（区、街道）政府（管委会、办事处）分级负责的城区燃气安全保障与应急体系，根据突发事件的危害程度、影响范围进行分级，确定不同级别的情况报告、应急响应、预案启动，落实城区燃气突发事故应急责任机制。区住房和城乡建设局负责全区城镇燃气安全生产事故应急预案的制定和实施；各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）建设（燃气）管理部门负责建立和完善本辖区内城镇燃气安全生产事故应急预案，并负责组织实施；燃气经营企业负责制定本单位燃气事故应急预案，建立应急救援组织，组织专业抢险队伍，配备完善的抢险装备。

（4）快速反应，协同应对。各部门在明确职责的基础上，加强协调、密切配合、信息共享、形成合力，提高应急反应速度和处置能力，对城镇燃气安全生产事故做出快速、有序、高效的联动反应。

（5）规范管理，依靠科技。依据有关法律和行政法规，加强应急管理，维护公众的合法权益，使应对城镇燃气安全生产事故的工作规范化、制度化、法制化。加强日常安全检查和隐患整改工作，建立完善行业安全监控体系。采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及设施，充分发挥专家队伍和专业人员的作用，提高应对城镇燃气安全生产事故的科技水平和指挥能力。

## 1.5 事件等级

从城镇燃气安全生产事故的潜在危险程度和可能的发展趋势分析，燃气突发事件主要有二种表现形式：一是发生燃气安全生产事故；二是发生一定范围和时间的燃气停止供应。按照燃气事件的可控性、严重程度和影响范围，现结合吴江区燃气生产实际情况，将燃气突发事件等级由高到低划分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)、一般(Ⅳ级)四个级别。

1.5.1 Ⅰ级是指：

（1）受突发性事件影响，使天然气、液化气供气能力严重下降，造成城区5万户以上居民连续停止供气48小时以上的事故。

（2）连续3个工作日平均缺口达到50万方/日，除民生用气外其他用气领域供气量降至需求量的60%。

（3）天然气场站（包括天然气门站、调压计量站、CNG母站等，以下同）、加气站、液化石油气储配站、高压燃气管道、燃气输配设施等发生严重损坏，泄漏或引起爆燃、爆炸失去控制，需紧急疏散人群、实行交通管制的。

（4）针对燃气设施的蓄意破坏和恐怖袭击且造成严重后果事件。

（5）造成3人或以上死亡或失踪危及其他生命安全、造成500万元以上直接经济损失的设备安全事故，或造成较大社会影响的事故等。

1.5.2 Ⅱ级是指：

（1）受突发性事件影响，使天然气、液化气供气能力大幅度下降，造成城区3万户以上居民连续停止供气24小时以上的事故。

（2）天然气场站、加气站、液化石油气储配站、中压燃气主干管、燃气输配设施等发生损坏较大，泄漏或引起爆燃难以控制，需紧急疏散人群、实行交通管制的。

（3）连续3个工作日平均缺口达到40万方/日，除民生用气外其他用气领域供气量降至需求量的70%。

（4）针对燃气设施的蓄意破坏和恐怖袭击且造成一定社会影响事件。

（5）造成1～2人死亡、危及其他生命安全，约200万元以上500万元以下直接经济损失的设备生产安全事故。

1.5.3 Ⅲ级是指：

（1）受突发性事件影响，使天然气、液化气供气能力下降，造成城区1万户以上居民连续停止供气12小时以上的事故。

（2）连续3个工作日平均缺口达到30万方/日，除民生用气外其他用气领域供气量降至需求量的80%。

（3）天然气场站、加气站、液化石油气储配站、中低压燃气配气线、燃气输配设施等发生泄漏或引起燃烧。

（3）造成1～2人重伤的安全事故、约200万元以下50万元以上直接经济损失的设备生产安全事故。

1.5.4 Ⅳ级是指：

（1）天然气场站、加气站、液化石油气储配站、燃气输配设施或燃气运输车辆等发生故障，造成1万户以下居民连续停止供气6小时以上的事故。

（2）连续3个工作日平均缺口达到20万方/日，除民生用气外其他用气领域供气量降至需求量的90%。

（3）造成1～2人轻伤的安全事故、50万元以下的直接经济损失的设备生产安全事故。

## 1.6 应急预案体系

1.6.1 根据燃气行业特点，本应急预案体系由《综合应急预案》、《专项应急预案》二部分组成。

综合应急预案：是从总体上阐述预案的应急工作原则、启动条件，危险源与风险分析，应急组织结构及相应的职责，应急行动的总体思路等。

专项应急预案：是在综合应急预案的基础上，针对某种具体的、特定的紧急情况而制定。充分考虑某种特定危险的特点，对应急的形势、组织机构、应急活动等进行更具体的阐述，具有较强的针对性。

1.6.2 燃气企业突发事件专项应急预案，由区各燃气经营企业根据有关法律、法规、预案另行制定，并报有关主管部门备案。

## 2．应急组织机构及职责

## 2.1 领导机构

根据区应急管理局组织协调全区各类重特大安全事故的应急救援和处理工作的要求，区级层面上成立区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心，统一领导全区城镇燃气安全生产事故的应急处置工作。指挥长由分管副区长担任（特殊情况由区长担任），副指挥长由区政府办公室副主任、区应急管理局、区住建局、区公安局负责人担任，成员为区委宣传部（网信办）、区总工会、区融媒体中心、区公安局、区发改委、区工信局、区商务局、区卫健委、区市场监督管理局、区民政局、区交通运输局、生态环境局、区气象局、区财政局、区消防救援大队、区各燃气经营企业等部门的负责人和专家组成员。其主要职责是：贯彻执行国家有关供气应急工作的方针、政策和区委、区政府有关供气应急工作的指示和要求，研究、决定和部署城镇燃气安全生产事故应急工作；建立和完善供气应急预警机制，组织制定及修订吴江区城镇燃气安全生产事故应急预案；指导协调各镇（区）政府（管委会）做好城镇燃气安全生产事故应急工作，研究决定重大事项和重大决策；向区委、区政府和上级有关部门报告城镇燃气安全生产事故应急处置工作开展情况。

吴江区城镇燃气安全生产事故应急预案已纳入区应急管理局职责监管范围，由区应急管理局指导、协调和监督全区各有关部门的应急管理局管理工作，综合统计全区各类安全事故，定期分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息。其主要职责是：做好全区企事业重大危险源普查登记、备案和监管工作；重大事故隐患整改的挂牌和督办，归口受理大型活动安全应急预案的备案工作；指导相关企业做好安全生产事故应急预案等工作；组织协调全区各类重特大安全事故的应急救援和处理工作。

吴江区城镇燃气安全生产事故应急处置工作由区住建局牵头，并在区住建局设立专项办公室，是城镇燃气安全生产事故应急处置的日常工作机构，办公室主任由区住建局负责人担任。区发改委、工信局、公安局、资规局、城管局、交通运输局、水务局、农业农村局、应急管理局、消防救援大队、水务公司、电信公司、移动公司、联通公司、供电公司、各燃气经营企业等部门（单位）协调配合，各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）加强属地管理职责，如发生Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级城镇燃气安全生产事故时，上述单位（部门）立即成立区应急处置现场指挥部。其中：各燃气经营企业应设置应急救援组织机构，成立生产安全事故应急救援指挥领导小组下设应急办公室。当发生重大事故时，以领导小组为基础，立即成立生产安全事故应急救援指挥部，总经理任总指挥，安全负责人任副总指挥，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，现场指挥部设在事故单位的安全地点，由现场指挥长进行具体步骤指挥。当发生事故，总指挥外出不在公司时，由副总指挥接任，全权代理总指挥负责应急救援指挥工作。

## 2.2 工作机构

2.2.1 专项办公室

吴江区城镇燃气安全生产事故应急处置日常工作由区住建局内的专项办公室全面负责，主要职责是：落实区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心的指令，制定和修订应急响应方案；履行应急值守、信息汇总和综合协调职责，及时了解、收集和汇总城镇燃气安全生产事故信息，并及时上报；负责甄别城镇燃气安全生产事故级别，初步提出预警建议；联系区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心各成员单位，对其履行应急预案中的职责情况进行指导、督促和检查；负责解释和修订区级城镇燃气安全生产事故应急预案，指导镇（区、街道）政府（管委会、办事处）城镇燃气安全生产事故应急处置预案的编制与修订；建立专家库，组织应急专业队伍建设、应急演练和培训等工作；负责处理日常事务，承办区应急管理局交办的其他工作。

2.2.2 相关单位及职责

（1）区应急管理局：协调全区燃气领域生产安全事故的应急救援和处理工作，参与全区各类燃气安全生产事故调查处理。

（2）区委宣传部（网信办）、区融媒体中心：负责城镇燃气安全生产事故新闻发布和宣传，做好舆情监测和应对。

（3）区总工会：参与燃气领域生产安全事故调查处理。

（4）区公安局：负责实施临时性交通管制，保障救援车辆快速、安全通行；组织现场人员疏散，进行现场警戒、维持现场治安、现场取证和证据保全等。

（5）区发改委、区商务局：在燃气事故严重威胁或影响全区天然气供应时，负责苏州及其他周边区县相关部委有关天然气生产、调度和供应的组织协调；负责相关应急物资储备、调度和后续供应的组织协调。

（6）区工信局：负责应急预案启动时重点工业燃气用户生产用能协调工作，负责组织为应急处置工作提供通信保障。

（7）区卫健委：负责救治和运送伤员；组织医疗救助单位保障高压氧舱等专业救护设备的正常启用。

（8）区市场监督管理局：负责组织压力管道、压力容器等特种设备的应急处置，负责现场特种设备作业人员的组织协调工作。

（9）区民政局：负责组织做好受灾群众的紧急转移、安置工作，负责群众生活救助和医疗救助；协调做好死亡人员尸体处理、殡葬等善后事宜。

（10）区交通运输局：负责搞好应急处置所需的交通运输保障；根据需要，参与车辆运输危险化学品燃气事故的调查。

（11）生态环境局：负责监测、分析燃气事故对周边地区可能造成的环境污染情况；对事故产生的污染提出处置意见和建议。

（12）区气象局：负责对燃气事故现场及周边地区的气象监测，提供必要的气象信息服务。

（13）区财政局：负责为应急处置工作提供必要的经费保障。

（14）区消防救援大队：负责燃气事故灾情的控制与扑救；救助、疏散遇险人员。

（15）区各燃气经营企业：发生各类燃气安全生产事故及时准确地向上级部门报告；迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故发展态势，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，果断控制或切断事故灾害链；决策处理方案，下达抢修实施指令，协调各方面工作，监督抢修。各燃气经营企业根据相应职责，组建专业应急救援队伍，接到应急指令后，立即派遣救援队伍赴现场进行救援和处置。

(16)各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）负责协调本区域行政资源，及时采取措施，组织人员疏散安置，控制事态发展；搞好应急处置的后勤保障；做好善后处置等工作。

2.2.3 当发生Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级城镇燃气安全生产事故时，应成立区应急处置现场指挥部。区应急处置现场指挥部由区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心成员单位、事故发生地的镇（区、街道）政府（管委会、办事处）相关人员组成，下设若干应急小组。必要时，吸收相关专家参与现场指挥工作。应急处置现场指挥部领导由区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心领导担任。各应急小组组长由牵头部门负责人和事件发生地的镇（区、街道）政府（管委会、办事处）相关负责人担任。

区应急处置现场指挥部主要职责是：当发生Ⅰ级、Ⅱ级城镇燃气安全生产事故时，在区应急管理局统一指挥下，做好现场应急处置工作；对Ⅲ级城镇燃气安全生产事故确定现场应急处置方案，指挥协调现场应急处置工作，调动和调配各类应急资源，组织应急现场的各类保障工作，负责现场信息的收集、研判上报和发布工作，决定城镇燃气安全生产事故应急处置中的其他重大事项。

总指挥职责：全面负责应急管理和安全生产事故应急处置工作。副总指挥职责：主持或协助总指挥指挥安全生产事故应急救援处置工作，保证采取迅速、正确的行动来处理事故；技术负责人应尽快批准落实抢修抢险救援方案，并深入现场指挥抢修抢险的实施；物资财务负责人应尽快调拔抢修抢险需要的物资和费用。

区应急处置现场指挥部下设十个应急小组：

（1）危险源控制及事故处理组：由区住建局牵头，事故发生所在燃气企业为主体，区应急管理局、区公安局、区发改委、区市场监督管理局、区卫健委、区总工会、区气象局、区消防救援大队等部门参加。主要任务是：掌握事故发生地的实时信息及相关燃气企业的情况，组织专用防护用品及工具，负责紧急状态下的现场抢险作业，控制危险源，并负责事故的调查统计和报告等工作。必要时，负责与苏州及其他周边区县相关部委有关天然气生产、调度和供应的协调。

（2）医疗救治组：由区卫健委牵头。主要任务是：负责事故现场受伤人员的抢救工作，随时向指挥中心报告人员伤亡、抢救等情况；负责市急救中心和有关医院的联系和安排，组织急救车辆和医务人员。

（3）灭火救援组：由区消防救援大队牵头。主要任务是：负责现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却、抢救伤员及事故后对被污染区域的洗消等工作。

（4）警戒保卫和社会稳定组：由区公安局牵头，事故发生所在燃气企业配合。主要任务是：根据事故等级和发展态势确定警戒疏散范围，负责现场人员疏散，布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻，根据需要实施一定范围的交通管制，组织有关单位做好维护社会稳定工作等。

（5）环境监测组：由生态环境局牵头。主要任务是：负责对大气、水体、土壤等进行环境监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。

（6）物资供应组：以事故发生所在燃气企业为主体，特殊情况下由区工信局和商务局牵头，区交通运输局配合。主要任务是：负责组织、协调应急物资的储存、调拨和紧急供应。

（7）通讯保障组：由区工信局牵头。主要任务是：负责通讯保障，采用无线和有线及特殊情况下的应急通讯方式，实现信息的双向交流，确保通讯畅通。

（8）应急资金组：以事故发生所在燃气企业为主体，特殊情况下由区财政局牵头。主要任务是：组织、协调和及时安排城镇燃气安全生产事故现场应急处理工作所需经费，并负责对区级经费使用情况进行监督。

（9）信息发布组：由区委宣传部（网信办）牵头，区融媒体中心具体负责。主要任务是：统一发布事故及抢险救援信息，宣传燃气安全知识，做好媒体协调及舆论引导工作，确保新闻报道的客观性、真实性、权威性。

（10）善后处理组：由区民政局牵头，事故发生所在燃气经营企业做好配合工作。主要任务是：负责事故所涉及的安置、抚恤等工作，配合医疗救治组做好有关登记和统计工作等。

2.2.4 各燃气经营企业责任与义务

燃气事故发生的燃气经营企业责任和义务：负责燃气事故及时上报，在第一时间先期处置，协助制定现场抢修方案，具体组织实施现场抢修;做好生产调度、抢修作业、安全监护、用户通告等工作;做好现场抢险后勤保障工作，配合事故调查、取证、分析工作。

2.3 专家组

区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心根据需要，设立专家工作组，作为指挥中心的咨询机构。专家工作组由燃气行业的设计、施工、监理、评估机构、质量监督、运营、维护和检修、燃气企业技术管理等方面的专家组成（详见：附件二）。其主要职责是：对城镇燃气安全生产事故的分级以及采取相应的预防控制措施提出建议；对城镇燃气安全生产事故应急准备提出技术咨询建议；参与制订、修订城镇燃气安全生产事故应急预案和技术方案；对相关燃气企业制定的城镇燃气安全生产事故的应急处置进行技术指导，必要时参加城镇燃气安全生产事故的应急处置工作；负责为应急救援决策提供技术咨询和建议；参与相关事故的调查，对城镇燃气安全生产事故应急响应的终止、后期评估、调查处理提出技术咨询意见；承办区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心、区应急管理局及专项办公室交办的其他工作。

3．监测与预警

## 3.1 日常信息收集与分析预测

3.1.1 建立与燃气经营企业的信息交流平台，充分利用各种资源优势，搜集、分析各种对燃气供应系统可能产生不利影响的信息，并相互传递与研究分析。

（1）监控上游燃气供应企业和燃气供应企业的生产日报、月报，实时监测本区供气动态以及预测燃气资源的供需平衡情况。

（2）监督检查企业的安全管理情况，监测燃气安全供应状况。

（3）建立燃气突发事件信息库，对已发生的各类事件进行记录，将分析和总结的结果存入信息库，并以此为基础不断完善各项安全生产管理制度及应急预案。

（4）加强重大节假日、重要社会活动、灾害性气候和冬季保高峰供应期间的预测预警工作，建立和健全各类信息报告制度，不断提高应急保障管理水平。

3.1.2 要与燃气经营企业保持联络畅通，随时了解掌握供气情况和动态。

3.1.3 燃气经营企业建立健全燃气供应系统的日常数据监测、设备维护、安全检查等各项生产管理制度；建立用气预测、系统改造等相关信息数据库，必要时将重要信息上报至区住建局专项办公室。

## 3.2 城镇燃气经营企业考核评价制度

3.2.1住建局燃气办具体负责本行政区域内燃气经营企业考核评价的组织与实施。考核评价遵循“依法合规、公正透明、全面评价、动态监管”的原则。考核评价内容包括燃气经营企业的经营许可条件符合情况、服务情况、安全管理状况等方面的内容。

经营许可条件符合情况：燃气经营企业硬件设施及周边环境是否符合法规及设计规范要求，各类证照是否完备，人员在岗及变动情况等。

服务情况：燃气经营企业向用户提供的服务保障、服务质量、社会承诺以及社会评价等。

安全管理：燃气经营企业对燃气设施保护、燃气设施安全检查、燃气安全生产事故预防、处理及相关安全生产管理状况等。

3.2.2 燃气主管部门对燃气经营企业综合考核评价实行动态管理，每年度开展一次。年度考核评价一般安排在次年的第一季度进行并完成。

3.2.3 考核评价方式采取企业自评和主管部门评定相结合。年度考核评价前，各燃气经营企业依据自评表内容开展自评工作，并于每年12月底前将自评表报送至当地燃气主管部门。

3.2.4 考核评价采用检查评分制，分为燃气经营企业安全生产考核评价（Q1）、燃气经营企业规范服务考核评价两部分（Q2）。各分项检查评分表满分为100分。考核评价结果是在各分项检查评分的基础上，经过权重后汇总得到。即考核评价对象的总得分按下式计算：Q=0.5Q1+0.5Q2
式中：Q——考核评价对象总得分；
Q1——考核评价对象安全生产考核得分；
Q2——考核评价对象规范服务考核得分。

3.2.5考核评价结果分为合格、基本合格、不合格三个等级。合格:考核评价得分值≥70分（Q1、Q2任意一项不足60分即为不合格）。基本合格：考核评价得分值≥60分且＜70分（Q1、Q2任意一项不足60分即为不合格）。不合格：考核评价得分值＜60分。

3.2.6燃气经营企业有下列情形之一的，直接视为“不合格”：

（1）燃气经营许可证有效期届满且未申请延续的；没有在法定期限内取得合法主体资格或者主体资格依法终止的；

（2）气源协议和气质检测报告、压力容器使用证（特指有压力容器的企业）、压力管道使用登记证（特指管道燃气经营企业）、气瓶充装许可证（特指有充装业务的企业）、防雷装置检测报告等证件不全或者超过有限期限的；

（3）发生燃气安全生产事故，事故等级达到较大事故级别及以上的；

（4）发生恶性服务投诉事件，并在社会上造成恶劣影响的；

（5）无故不参加考核评价的。

3.2.7 考核评价结果为基本合格、不合格的燃气经营企业，由燃气主管部门提出整改意见并督促企业限期整改。限期整改不到位或者存在重大安全隐患拒不整改，一律停业整改。擅自经营的，由所在地燃气主管部门依法处罚。

## 3.3 风险分析与隐患排查治理的预防工作

燃气属易燃、易爆物质，在输送、充装、储存、使用过程中，若管道、容器、阀门发生泄漏并到爆炸极限，遇明火、静电可能引起燃烧和爆炸事故。

3.3.1区住建局负责建立健全本区燃气安全工作责任保证体系，协调有关单位做好应急物资储备和应急队伍建设，组织应急演练和宣传培训；充分利用各种资源优势，搜集、分析各种对燃气供应系统可能产生不利影响的信息，研判提出应对措施；实施对上游燃气供应单位和本区燃气经营企业的监控，实时监测本区供气动态并预测燃气资源的供需平衡情况。

3.3.2各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）建设行政主管部门负责加强对本区域燃气安全工作的领导，充分发挥属地化管理的作用，结合本区域特点，加强检查和监管，要监督燃气经营企业开展隐患排查工作，对重大隐患要进行挂牌督办或依法实施停产关闭，及时了解、掌握供气情况和动态，实现对地下燃气管线设施及其建设、维护的长效管理。

3.3.3各燃气经营企业应按照本单位燃气设施使用及运营管理的实际情况，制定各级专业处置预案和操作规程，与相关部门建立联系机制，构建处置燃气事故应急管理网络，并运用先进设备与技术手段（如燃气管网GIS、SCADA），建立燃气设施安全可靠的动态化管理系统；做好现役燃气设施、设备的定期检测和风险评估，为燃气设施、设备的安全运行管理提供科学依据，对存在的危险有害因素进行辨识，针对危险有害因素可能产生的后果，做好风险分析工作，制定相应的应急处置措施；要加大隐患排查力度，制定隐患排查计划，建立隐患台账，对排查出的重大隐患要制定整改措施，落实整改责任部门和责任人，做到措施、责任、资金、时限、预案五到位，能立即整改的应立即整改，短期内难以整改到位的，要限期整改并持续督促跟进，确保隐患整改工作形成闭环。

## 3.4 重大危险源监控

3.4.1区住建局和各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）有关成员单位应加强对重大危险源的监控，对可能引发重大、特别重大燃气事故的险情或者因其他灾害、灾难可能引发的燃气事故的重要信息，应及时上报区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心。

3.4.2各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）负责对本辖区内重大危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，组织检查、监控，并责令有关经营单位采取安全防范措施。

3.4.3 燃气经营单位对重大危险源应当登记建档，制定应急预案，定期进行检测、评估、监控，并按照国家有关规定将本单位重大危险源及安全应急措施报应急管理局安监部门备案。

## 3.5 信息监测与报告

3.5.1 区住建局负责建立本区燃气事故监测预报制度，完善监测信息共享机制；负责燃气事故信息的收集、分析监测和传报。

3.5.2 各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）建设行政主管部门负责本区域内燃气事故相关信息的汇总、收集和研究，并及时做出预报，迅速报送重要信息。

3.5.3 各燃气经营企业负责本企业经营区域内燃气事故相关信息的汇总、收集和研究，并及时做出预报；加强重要地段、重大节假日、重要会议期间和重大社会活动、气象灾害以及冬季保高峰供应期间的监测预报。

3.5.4 发生燃气突发事件时，要按照早发现、早报告、早处置的基本原则做到：

迅速：最先接到事故信息的单位应在第一时间报告;

准确：报告内容要客观真实，不得主观臆断。

3.5.5 发生燃气事故后，事故发生单位应迅速向燃气经营企业、消防、公安等应急救援部门报警，并立即向上级主管单位、区住建局、各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）报告；119、110在接到燃气事故报警后，应及时向燃气经营企业进行情况通报；燃气经营企业在接到报警后，应立即向上级主管单位、区住建局、各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）报告；事故发生单位的上级主管单位、区住建局、各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）接报后，应立即向区应急管理局和区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心报告。

3.5.6 报告内容：报告人姓名、身份，事故发生时间、地点、事故简要经过、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施和事故现场控制情况。

3.5.7 涉及消防、交通、救护等工作的，燃气经营企业应拨打“110”报警电话、“119”火警电话、“120”急救电话等，报警内容为：报警人姓名、身份，事故发生的时间、地点、类型、状况，企业名称、对外联络员等，并报告政府相关部门。“110”台指挥员根据事故发生的地点，对相关单位实施联动报警。

## 3.6 预警级别及发布

燃气事故分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)、一般(Ⅳ级)四个级别，预警级别与之相对应依次用红色、橙色、黄色、蓝色四种颜色标记，预警级别可以随事态发展进行升级、降级或解除。区住建局和各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）建设行政主管部门在收到相关信息、证实城镇燃气安全生产事故可能即将发生或已经发生时，经初步研判其级别与类别后，形成预警建议并立即报告给区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心。

3.6.1蓝色预警

（1）燃气组份不稳定或燃气泄漏，但不危及人员伤亡或财产损失；

（2）根据气象预报，未来3天内持续高温或低温，且经过预测3天内的日用气负荷与LNG应急储气量差额均高于上游供气单位日指定计划的5%；

（3）燃气供气突发变化导致局部区域停气超过12小时无法恢复；

（4）区域内液化气总储量连续三天低于500吨。

3.6.2 黄色预警

（1）燃气组份发生异常变化，或燃气设施超压运行、燃气泄漏而可能影响少数用户用气或用气安全；

（2）高压B级管网(2.5MPa≥P>1.6MPa)出现压力异常，压力低于0.8MPa时或压力低于0.6MPa在24小时内未恢复正常；

（3）供气突发变化造成局部区域停气超过12小时无法恢复，开始影响部分工业用户或居民用户正常生产生活秩序；

（4）区域内液化气总储量连续两天低于400吨。

3.6.3 橙色预警

（1）燃气组份发生持续异常变化，或燃气设施超压运行、燃气泄漏而危及本区局部地区用户用气或非重要场所社会公共安全；

（2）供气突发变化，已影响部分工业用户或居民用户正常生产生活秩序；

（3）高压B级管网(2.5MPa≥P>1.6MPa)出现压力异常，

压力降至0.8MPa以下；

（4）区域内液化气总储量低于200吨。

3.6.4 红色预警

（1）长输燃气管线区内部分、城区门站及高压B(2.5MPa≥P>1.6MPa)以上级别的天然气供应系统、输配站、液化天然气储备基地、液化石油气储备基地，以及次高压以上级别的天然气供应系统、压缩天然气供应站、液化天然气供应站、液化石油气储罐站、液化石油气管网(包括气化或混气方式的供气系统)、瓶装液化气供应站、车用燃气加气站等燃气供应系统发生燃气泄漏；

（2）燃气组份发生持续异常变化，或燃气设施超压运行、燃气泄漏而危及居民集中居住区或本区重要场所社会公共安全；

（3）供气突发变化，严重影响工业用户或大量居民用户正常生产生活秩序；

（4）高压B级管网(2.5MPa≥P>1.6MPa)出现压力异常，压力降至0.6MPa以下；

（5）区域内液化气总储量低于100吨并造成大面积脱销。

3.6.5 立即启动有关应急预案，发布预警公告。

Ⅰ级（红色）预警和Ⅱ级（橙色）预警，按《江苏省突发公共事件总体应急预案》的规定发布；

Ⅲ级（黄色）预警，由区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心请示苏州市应急指挥中心后发布；

Ⅳ级（蓝色）预警，由区住建局专项办公室请示区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心后发布。

预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报纸、通信、信息网络、报警器、宣传车或组织人员逐户通知等方式进行，对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和报警盲区应当采取有针对性的公告方式。

## 3.7 预警级别调整

根据供气事故的发展态势和应急处置进展情况，预警信息发布部门可视情对预警级别做出调整或解除预警信息。

## 3.8 预警响应行动

3.8.1 燃气事故发生单位立即按照规定程序和要求进行信息上报，并在处置过程中及时报告处置情况及事态发展情况。

3.8.2 燃气事故发生单位应在事故发生后12小时内将事故简要情况书面上报区住建局、区应急管理局报告。事故报告内容应包括：发生事故的时间、地点、人员(包括姓名、年龄、性别、身份)伤亡情况、事故影响范围、事故简要经过、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施和事故现场控制情况以及报告人。由于事故现场情况变化导致伤亡人员数量变化时，事故发生单位应及时补报。

3.8.3进入城镇燃气安全生产事故预警期后，事故发生所在燃气经营企业可采取以下预警响应行动并第一时间向区住建局专项办公室报告，由区住建局专项办公室协调相关成员单位做好配合工作并及时上报区应急管理局和区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心。

（1）加强燃气调度和供气压力调节，保障供气安全；

（2）提高供气能力，做好动用备用气源的准备；

（3）与苏州、其他周边区县相关部委保持密切联系，协调本区天然气调度和供应；

（4）加强燃气管网的巡检，及时发现和排除风险隐患；

（5）组织相关应急人员、专家、队伍、装备器材等进入待命状态；

（6）视情调集所需物资和器材；

（7）组织有关单位采取其它有针对性的措施。

## 3.9 预警发布与解除

事故预警和事故信息的发布、调整和解除，可通过新闻发布会、新闻通报会、广播、电视、报刊、通信、信息网络、宣传车或其他方式进行。

## 4．应急响应与信息上报

## 4.1 应急响应

4.1.1分级响应机制

城镇燃气安全生产事故响应等级分为四级：Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级，分别应对特别重大、重大、较大和一般供气事故。Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）的响应处置，由省应急指挥机构决定启动相应的应急预案，统一指挥应急处置工作。Ⅲ级（较大）的响应处置，由区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心和区应急管理局决定启动相应的应急预案，统一指挥应急处置工作，同时将有关情况报告苏州市应急指挥中心。Ⅳ级（一般）的响应处置，由区住建局专项办公室按相应预案组织处置，并将有关情况报告区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心。当启动高级别预案时，低级别预案应同时启动；区应急预案启动时，各燃气经营企业和各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）建设行政主管部门应急预案应同时启动。

4.1.2分级响应行动

燃气事故发生后，区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心根据事故分级宣布启动应急抢险处置预案，建立领导分级处置体系。区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心立即指示区住建局专项办公室要求召集区应急处置现场指挥部各单位成员，区应急处置现场指挥部应组织各应急小组赶赴现场协同做好城镇燃气安全生产事故的急处置工作，并应在区应急管理局的统一指挥下，按照各自的职责和工作程序贯彻执行应急救援预案。区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心统一调度全区相关单位力量和资源进行联合处置。

（1）Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）城镇燃气安全生产事故的应急响应在省应急处置现场指挥部的领导和指挥下，区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心启动应急预案，并报市政府和省政府，同时成立区应急处置现场指挥部，组织各应急小组赶赴现场协同做好城镇燃气安全生产事故的急处置工作。各应急小组按照各自职责和分工，分别开展城镇燃气安全生产事故的危险源控制与救援、医疗卫生应急、现场秩序维护和社会稳定、应急物资与设备的调集、资金与后勤保障、宣传报道等工作。事发地的镇（区、街道）政府（管委会、办事处）在区应急处置现场指挥部的统一领导和指挥下，结合本区域实际情况，配合事故发生所在燃气经营企业组织协调城镇燃气安全生产事故的各项应急处置工作，按指令组织专业救援队伍参与现场救援。分管区领导应赶赴现场，指挥各应急机构开展相应应急抢险工作。

（2）Ⅲ级（较大）的应急响应区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心启动应急预案，成立区应急处置现场指挥部，确定现场应急处置方案，迅速组织各应急小组赶赴现场做好城镇燃气安全生产事故的应急处置工作。各应急小组按照各自职责和分工，分别开展城镇燃气安全生产事故的危险源控制与救援、医疗卫生应急、现场秩序维护和社会稳定、应急物资与设备的调集、资金与后勤保障、宣传报道等工作。必要时请求苏州市应急指挥中心及省有关部门予以支持。分管区领导应赶赴现场，指挥各应急机构开展相应应急抢险工作。

事发地的镇（区、街道）政府（管委会、办事处）在区应急处置现场指挥部的统一领导和指挥下，结合本区域实际情况，配合事故发生所在燃气经营企业组织协调城镇燃气安全生产事故的各项应急处置工作，按指令组织专业救援队伍参与现场救援。

（3）Ⅳ级（一般）的应急响应一般城镇燃气安全生产事故发生后，由区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心指导区住建局专项办公室宣布吴江区进入燃气事故一般预警级别(蓝色等级)，并启动应急抢险处置预案，区应急处置现场指挥部成员单位应迅速做出响应，进入相应的应急抢险准备工作状态，做好城镇燃气安全生产事故的应急处置工作。燃气事故发生单位和燃气经营企业为主体单位，其主管上级部门、各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）应立即启动本级应急预案，按相应预案组织专业救援队伍参与现场救援，开展应急处置和抢险救援工作。

（4）实施本预案依然难以控制突发事件事态发展时，应及时向上级进行求援，请求启动上一级应急预案。

4.1.3 蓝色应急响应

跟踪事态发展，保证预测数据的准确性；加强信息沟通，随时报告情况；与燃气经营企业会商并落实针对性措施，降低或消除事件影响；在1小时内报告住建局专项办公室。

4.1.4 黄色应急响应

密切监控气量、压力和气温变化，加强值班，随时报告情况；与上游供应企业协商，调整供用气计划，尽可能满足供气需求；及时与燃气经营企业会商并落实措施抢修；通知燃气用户随时做好停气应急准备；做好启动相应预案的准备工作；在1小时内报告区住建局专项办公室。

4.1.5 橙色应急响应

在半小时内报告区住建局专项办公室，由区住建局专项办公室向区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心报告；通过各种渠道通知可能受到影响的用户做好限供、停供准备及有关防范工作；通知相关部门组织疏散人员，做好宣传工作，维护社会秩序；立即召集专家工作组、燃气经营企业会商并落实措施抢修，或启动备用气源，或调度联网气源；与上游供应企业协商，调整供用气计划和供气质量，尽可能满足供气需求；提出关闭或限制供气建议方案；紧急召集应急救援队伍和人员，调度储备物资、交通工具以及相关设施、设备。

4.1.6 红色应急响应

立即向区住建局、区应急管理局和区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心同时报告；通过各种渠道通知可能受到影响的用户做好限供、停供准备及有关防范工作；通知相关部门组织疏散人员，做好宣传工作，维护社会秩序；立即召集专家工作组、燃气经营企业会商并落实措施抢修，或启动备用气源，或调度联网气源；与上游供应企业协商，调整供用气计划和供气质量，尽可能满足供气需求；提出关闭或限制供气建议方案；紧急召集应急救援队伍和人员，调度储备物资、交通工具以及相关设施、设备。

燃气安全生产事故应急响应程序示意图

## 4.2 应急救援

4.2.1燃气事故发生后，事故单位应立即启动本单位应急救援预案并迅速展开自救活动，在第一时间进行先期处置。

4.2.2发生燃气事故的镇（区、街道）政府（管委会、办事处）接报后，区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心、区应急管理局相关领导和事故应急处置人员应立即赶赴现场，按照各自既定的应急预案开展应急救援指挥与协调工作。

4.2.3各相关单位人员接报后应立即赶赴现场，听从区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心、区应急管理局的统一指挥，按职责分工开展工作。善后保障组应首先组织力量全力抢救伤员，并送入就近医院抢救。

4.2.4指挥长到达事故现场后，各成员部门应及时向现场指挥部报告处置情况，并应无条件服从指挥长的指挥，积极参加救援工作，切实履行各自的职责。

4.2.5如事故有进一步发展的可能，要积极组织人员、设备或物资，尽快制止事故发展并及时消除隐患；如发生燃气大面积泄漏或爆炸，应采取果断措施，避免再次发生人员伤亡。

## 4.3 现场指挥与联络

4.3.1当获悉燃气事故发生时，区应急处置现场指挥部成员应根据预案或通知迅速赶往现场，及时履行职责。区应急处置现场指挥部成员应保持通讯畅通，随时接受指挥部指令。

4.3.2在燃气事故现场，如果应急过程中发生不能控制的意外导致指挥系统无法正常运作，整个应急工作会因此而产生混乱或失控。故此，区应急处置现场指挥部应设在既便于掌握现场情况又比较安全的场所，区应急处置现场指挥部工作由指挥长指派各应急小组组长负责。

4.3.3在燃气事故处置过程中，为防止事故的进一步扩大和次生灾害的发生，最大程度减少对大众的伤害，根据事故预警类别及事故现场实际情况，善后保障组可提出是否需要疏散公众及抢险人员，由区应急处置现场指挥部现场指挥长决定。

4.3.4区应急处置现场指挥部现场指挥长应及时向区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心、区应急管理局汇报事故救援现场的有关情况，接受区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心、区应急管理局的指令。

4.3.5区应急处置现场指挥部应在警戒区外指定一处或多处地点作为现场指挥部、增援人员集结点并召集联络人。

4.3.6在区应急处置现场指挥部的统一安排部署下，救援人员进入事故区域实行分组负责制，应随时保持通讯联系畅通，并及时向区应急处置现场指挥部报告救援进展情况。

4.3.7现场的联络工作由区应急处置现场指挥部指定专人负责。

## 4.4 现场处置

燃气事故发生后，事故发生单位和燃气经营企业应立即启动应急预案，在第一时间进行先期处置，迅速采取有效措施控制事故发展，降低事故影响，尽快消除事故险情。采取燃气侦测、警戒疏散、解救人员、消除火源、切断气源、管道设备放散、事故信息上报、请求外部支援等相关应急抢险处置措施，并对现场抢险人员采取必要的安全保护措施，遵守应急抢险作业规程，确保人员安全，不得违规违章作业。

## 4.5 人员疏散

区应急处置现场指挥部决定进行大面积疏散时，由区公安负责组织人员进行疏散指导，保证有秩序疏散，人员密集场所要特别防止恐慌和拥挤踩踏等意外情况发生并采用广播、音响设备不间断发布疏散通知和疏散指令，如有燃气泄漏，应明确告诉疏散指导人员、现场人员和公众严禁明火，撤离前应熄灭所有火源、切断气源、关闭电源和电气设备。设置集合地点应确保安全，并在集合地点设置显眼的告示牌，方便疏散人员辨认。集合地点必须指派专人驻守，其职责除维持秩序、进行点名统计人数外，更重要的与应急指挥部保持联络，以协助寻找失踪人员及执行疏散指示。

## 4.6 人员安全防护

进入危险区域的应急人员应按照现场实际情况配备相应救援防护装备;其他区域应急抢险人员应配置安全帽、防砸鞋等必要的防护用品;燃气严重泄漏或着火产生大量烟雾时，可提醒疏散人员尽可能用湿毛巾或湿布、口罩等，防止吸入燃气或有毒的烟气。

## 4.7 现场保护

燃气事故抢险救援处置结束后，应妥善保护好现场，为事故调查、分析提供直接证据。在燃气事故调查小组有明确指令后，才能清除事故现场。

## 4.8 应急响应终止

燃气事故得到控制或隐患得到排除，或者相关危险因素消除后，被困人员、受伤人员得到妥善安置，事故区域环境恢复状况符合相关标准，导致次生、衍生灾害的因素已经消除，需要解除应急状态时，经专家分析会商并经现场监测评估无危害和风险后，区应急处置现场指挥部向区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心、区应急管理局提出终止应急响应的请求。按照“谁启动，谁解除”的原则宣布应急终止指令，或区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心、区应急管理局相关部门宣布解除应急状态，转入常态管理。

## 4.9 信息发布

解除应急状态后，应向有关新闻媒体及周边群众发布信息。较大及以上等级事故信息的发布，由区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心、区应急管理局开展;一般等级事故由属地镇（区、街道）政府（管委会、办事处）开展。信息发布内容要全面、及时、准确、客观，力求在第一时间向社会发布，并根据事故处置情况做好后续发布工作。

## 4.10 信息上报

4.10.1报告程序和时限

任何部门、单位和个人都有及时上报城镇燃气安全生产事故信息的义务。在发现城镇燃气安全生产事故后，无论事故级别大小，发生城镇燃气安全生产事故的单位以及当地主管单位都应在1小时内向区住建局专项办公室报告。区住建局专项办公室接报后，应研判事故级别和类别，并在2小时内向区应急管理局、区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心报告。

4.10.2报告的方式和内容

发生城镇燃气安全生产事故时，事故发生所在燃气经营企业要立即如实向区住建局专项办公室、区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心和负有安全生产监管职责的区应急管理局报告。报告应采用书面形式，如情况紧急，可采用先电话报告、后书面补报的方式。报告应涵盖以下内容：

（1）事故单位的详细名称、主要负责人、联系电话及地址；

（2）事故单位的经济类型，生产、输配规模、存储设备座数及储量、气源地、处数；

（3）事故发生的时间、地点、类别；

（4）事故造成的危害程度、影响范围、伤亡人数，直接经济损失的初步估计；

（5）事故的简要经过；

（6）事故原因的初步分析判断；

（7）事故发生后采用的应急处置措施及事故控制情况；

（8）需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜；

（9）事故报告单位、签发人、报告时间；

（10）其他需要上报的有关事项。

## 4.11 即时处置

燃气事故发生后，所在地镇（区、街道）政府（管委会、办事处）配合事故发生所在燃气经营企业立即组织有关应急力量开展必要的人员疏散和自救互救行动，在第一时间实施即时处置，采取相关应急措施及时排除故障，防止事态扩大。

## 4.12 先期处置

城镇燃气安全生产事故先期处置坚持属地为主的原则，事件发生后，所在地镇（区、街道）政府（管委会、办事处）配合事故发生所在燃气经营企业负责实施先期处置。先期处置主要包括：

（1）迅速派人赶赴事故现场，采取有效措施组织群众自救互救，组织人员疏散，迅速控制危险源，抢救受伤人员，防止事故扩大。

（2）严格保护事故现场，维护现场秩序和收集证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹和物证。

（3）了解掌握事故情况，并及时向上级报告事态趋势及状况。

## 4.13 应急安全与防护

4.13.1受影响群众的安全根据供气事故的性质，区应急处置现场指挥部要在第一时间组织人员疏散安置周边群众，同时通过新闻媒体，及时向社会发布有关信息，主要包括：

（1）根据突发事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

（2）根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集程度等情况，确定群众疏散方式，指定有关部门组织群众安全疏散和安全保卫等，并告知群众具体疏散路线和有关注意事项；

（3）告知群众紧急避难场所和提供食物等信息。

4.13.2现场处置人员的安全现场处置人员应根据不同类型事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场的有关规定。现场监测、处置人员根据需要配备防毒面具或救生器材等，在正确、完全佩戴好防护用具后，方可进入事故现场，以确保自身安全。

## 5．后期处置

## 5.1 善后处置

5.1.1救援行动完成后，由事发属地镇（区、街道）政府（管委会、办事处）和事故责任单位负责善后处置工作，包括彻底消除次生、衍生事故隐患、污染物收集与处理、人员安置、伤员救治、抚恤救济、灾后重建和秩序恢复，确保社会稳定。对燃气事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、征用有关单位及个人的物资，要按照有关规定给予抚恤、补助或补偿，并提供必要的心理及司法援助。保险监管部门要督促相关保险机构及时做好理赔工作。事故发生所在燃气企业负责灾后恢复重建工作，在恢复与重建前必须进行安全条件论证，并确保满足相关要求。

5.1.2生态环境局负责事故现场环境监测，分析危害成分，向区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心、区应急管理局报告监测结果，提供决策依据。并对事故现场和周边环境跟踪监测，直至应急响应结束。

## 5.2 保险赔付

保险机构要及时开展应急救援人员保险受理和受灾人员保险理赔。区级有关部门、各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）、保险监管机构要督促有关承保单位快速勘查并及时做好理赔工作。

## 5.3 总结评估和事故调查

5.3.1区应急现场指挥部负责收集整理应急救援工作记录、方案、文件等资料。应急处置结束后，区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心、区应急管理局组织各参与救援的部门对事前、事发、事中、事后全过程应对工作进行全面、系统、客观的分析和评估，提出改进的意见和建议，并在救援结束1个月内上报总结评估报告。一般等级事故总结评估报告，由各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）报区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心、区应急管理局；较大及以上等级事故总结评估报告，由区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心、区应急管理局报区政府。

5.3.2在处置燃气突发事件后，组织事故调查，分析事故原因，总结经验教训，提出改进措施建议，修改应急预案，落实改进工作措施。城镇燃气安全生产事故的评估，由区住建局会同有关部门进行，形成事故应急处置评估报告，并向区政府报告。评估内容包括统计、核实燃气事故的影响范围和受损程度、所造成的损失和开展应急处置的综合情况等。

5.3.3一般等级事故由各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）应急管理部门负责调查；较大及以上等级事故由区应急管理局负责调查；必要时区政府直接组成调查组或者授权有关部门组成调查组开展事故调查工作。事故调查处理应及时、准确地查清事故经过、事故原因、事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并依法追究有关单位和人员的责任。

## 6．应急保障

## 6.1 应急队伍保障

6.1.1燃气经营企业是城镇燃气安全生产事故应急救援的主力军，自身应建立专业应急救援队伍，担任指挥的人员应具有组织协调能力，并熟悉相关预案；从事燃气应急处置的人员须经业务技术培训，具备燃气行业安全、防护等相关知识和技能。

6.1.2区各应急救援队伍在城镇燃气安全生产事故的应急处置中，要充分发挥应急救援队伍的优势和特长，及时处理和排除险情。

6.1.3各燃气经营企业应急救援队伍要与区各应急救援队伍保持联系，互通信息，确保应急救援渠道的畅通和应急救援队伍快速反应，以利于应急处置时有效协同配合。

6.1.4供气、供水、供电、通信等单位根据各自职责，加强相关专业应急队伍的培训和演练，提高应急处置能力。

## 6.2 应急抢险队伍要求

6.2.1燃气突发事件应急抢险队负责实施燃气突发事件现场的先期处置。在上级组织应急抢险时，听从上级指挥安排，实施抢险救援。

6.2.2应急救援队伍应明确队长，队长具有组织协调能力，并熟悉相关预案；从事燃气应急处置的人员须经业务技术培训，具备燃气行业安全、防护等相关知识和技能。

6.2.3应急救援队伍要与有关专业应急队伍保持联系，互通信息，确保应急救援渠道的畅通和应急救援队伍快速反应，便于应急处置时有效协同配合。

6.2.4应急抢修队伍应配备工程抢险车辆，以及焊接、挖掘等抢修装备，并使其保持完好状态。

## 6.3 资金保障

6.3.1燃气经营企业应在安全生产专项经费里列支应急处置资金，确保专款专用。

6.3.2燃气事故应急处置专项资金，按现行事权、财权划分原则，分级负担，由区、镇（区、街道）政府（管委会、办事处）财政部门纳入财政预算。

6.3.3应急处置专项资金主要用于城镇燃气安全生产事故防控准备，包括预防预警系统的建立、应急技术装备添置、人员培训及应急演练、应急救援行动处置等相关费用及日常工作经费等。

6.3.4财政和审计部门要对应急处置专项资金的使用和效果进行监管和评估。

## 6.4 信息与通信保障

6.4.1燃气经营企业应根据燃气事故应急管理要求，建立相应的信息数据库。建设行政主管部门负责燃气事故的信息管理，为燃气事故应急处置提供决策依据。

6.4.2相关联动单位负责提供所掌握的事故现场基本情况和技术信息资料，必要时派出专家指导，协助现场抢险救援。

6.4.3工信部门建立通信应急保障机制，根据应急处置指挥部指令，组织、协调本地相关电信企业，为现场的组织指挥提供通信保障，并根据处置需要，保障应急处置现场指挥部与区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心的通信通畅。

## 6.5 交通运输保障

交通运输、公安部门应为处置城镇燃气安全生产事故做好运输保障工作。公安部门负责紧急处置交通安全保障的组织与实施，依法实施道路交通管制。

## 6.6 医疗卫生保障

在卫生部门指导下，医疗急救中心负责院前急救转运工作，各级医院负责后续救治，红十字会等群众性救援组织应积极配合专业医疗队伍，开展群众性卫生救护工作。同时要根据城镇燃气安事故的特性和需要，严密组织实施疾病控制、消毒隔离和卫生防疫及药品的储存、供应、调用等相关工作。

## 6.7 治安保障

城镇燃气安全生产事故发生后，公安部门负责应急处置过程中的治安保障，并负责相关保卫工作。事故所在地镇（区、街道）政府（管委会、办事处）要积极发动和组织群众开展群防联防，并协助公安部门做好治安保障工作。

## 6.8 物资保障

6.8.1燃气企业应配备车辆、通信联络等必须的应急设施设备，并保持良好状态。对本单位的应急救援物资及情况必须掌握，建立物资清单，明确类型、数量、性能和存放位置等，落实应急物资的维护、保养、报废、补充、报告和调用等制度。

6.8.2企业应急领导小组至少每季度对各类应急物资的储备情况进行检查确认。

应急物资装备包括但不局限以下物品:

| 序号 | 物资类型 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急处置与救灾 | 灭火器、输水设备、水源等，封堵设备或材料、绳索、尖头工具、备用发电机、重型设备等 |
| 2 | 个体防护 | 防护服、手套、头盔、呼吸保护装置等 |
| 3 | 通讯联络 | 电话、对讲机、应急广播、消防手报、通讯录等 |
| 4 | 医疗急救 | 救护车、急救箱、氧气、担架、药品等 |
| 5 | 侦测与测量 | 有害气体、可燃气体等必要检测设备 |
| 6 | 交通管制 | 三角锥、管制带、告知牌、围栏等 |
| 7 | 污染预防 | 封堵材料、泄漏控制材料、吸油棉、消洗物资、中和物资等 |

6.8.3发改委、商务局等有关部门和单位负责协调组织相关应急物资的储备、调度和供应。

6.8.4应急物质配置清单

燃气抢险物资（见附件五）

## 6.9 技术储备与保障

6.9.1燃气经营企业应积极应用新材料、新工艺、新技术，建立并逐步完善燃气管网的地理信息系统（GIS）和实时数据监控系（SCADA）；不断完善燃气泄漏报警、火灾报警和联动切断等安全预警系统，提高燃气设施、设备、系统的可靠性，为突发事故的预防和应急处置提供保障。

6.9.2各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）建设行政主管部门结合燃气经营企业实际情况建立城镇燃气安全生产事故应急处置专家库和燃气应急资料库及数据库（各种类型的供气事故应急处置方法、手段和防护措施等），组织开展预测、预防、预警和应急处置方法的研究，确保在城镇燃气安全生产事故处置过程中，相关燃气专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

## 7．预案管理

## 7.1 预案备案

1、本预案应当报送区政府应急管理机构备案，并抄送上级行政主管和行业主管部门。

2、各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）、有关应急保障单位、燃气经营企业应当针对燃气事故特性，制定各自的应急预案，并抄送上级行政主管和行业主管部门备案

3、燃气经营单位的燃气事故应急抢险专项预案应包括以下内容：燃气设施、设备数量、安装位置分布情况;在日常运行、使用过程可能出现引发安全事故的故障类型、征兆、应对措施;燃气事故应急指挥组织机构和应急抢险队伍情况;相应的设备操作人员、维修人员、部门主管、分管领导、安全生产第一责任人在处理事故时的职责、联络通讯方式、培训与演习情况等。

4、区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心会同各成员单位对本预案的落实情况进行检查，督促各部门和各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）对预案落实中存在的问题进行整改。

## 8．监督管理

## 8.1 宣传与培训

8.1.1各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）应将燃气安全纳入安全社区的工作内容，搞好燃气设施安全保护和安全使用燃气的宣传教育，努力提高企事业单位、区民群众的燃气安全意识和安全用气知识，预防和减少燃气事故，特别是群死群伤燃气事故的发生。

8.1.2各级建设行政主管部门应依据《城镇燃气管理条例》、《苏州市燃气管理办法》，加强安全用气宣传与培训的组织管理。

8.1.3各相关部门、燃气经营单位要按规定向公众和员工说明企业储存、经营、使用燃气的安全注意事项及发生事故后有可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和燃气事故预防、避险、避灾、自救和互救常识。燃气经营企业应加强燃气安全进社区的宣传，不断提高燃气用户的安全意识和安全用气知识；加强职工安全培训，提高职工安全生产意识和应急处置能力。

8.1.4文化、广播电视、新闻出版等单位，应加强和扩大燃气安全宣传教育的力度和覆盖面，采用各种形式，引导区民关注燃气安全，提高区民安全用气和应急防护的意识与能力。

8.1.5教育部门负责将燃气安全常识和相关法律、法规纳入学校教育内容。

8.1.6燃气事故有关救援队伍要按照规定参加业务培训，燃气经营单位应定期对员工进行业务及应急培训，行业管理和安全管理部门负责对应急救援培训进行监督检查。各级应急救援管理机构应加强应急管理、救援人员的岗前和常规培训。

## 8.2 演练

8.2.1区住建局协同有关部门制定应急演练计划并定期组织演练。各镇（区）政府（管委会）要结合当地实际，有组织、有计划、有重点地组织有关部门进行供气事故应急演练，强化各部门之间的协调配合及通信联络，确保天然气供应紧急状态下的有效沟通和统一指挥，通过应急演练，培训应急队伍，改进和完善应急预案。燃气经营企业应按照有关规定组织开展经常性的燃气突发事件应急演练，不断提高企业各部门协同作战能力和应对、处置城镇燃气安全生产事故的能力。

8.2.2燃气经营单位必须根据各自特点每年组织不少于1次燃气事故应急抢险救援演练，区级行业管理部门、各镇（区、街道）政府（管委会、办事处）应每年组织1次燃气事故综合应急抢险救援演练。

## 9．奖励与责任追究

城镇燃气安全生产事故应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。区政府、各镇（区、街道）政府（管委会、办事处），对参加事故应急抢险救援及时，采取处置措施得当，有效降低或避免事故损失，表现突出并做出贡献的先进集体和个人，要给予表彰和奖励。对玩忽职守、不听从指挥、不认真负责或者临阵脱逃、擅离职守并造成严重后果的责任者依法追究责任。对迟报、谎报、瞒报和漏报城镇燃气安全生产事故或者在应急处置中有其他失职、渎职行为的、对在应急抢险救援中决策失误、行动不力、处置不当、贻误战机而造成事故蔓延、扩大的，将依据有关规定给予通报批评、行政处罚，构成犯罪的，要依法追究刑事责任。

## 10．其他事项

10.1.1本预案是针对可能发生的重、特大燃气安全生产事故，组织实施紧急救援工作，并进行事故调查处理的指导性意见，在实施过程中应根据不同情况随机处理，终端用户可参照执行。

10.1.2各燃气经营企业、液化气贮罐场（站）、瓶装液化气供应站、液化气气化站等燃气运行单位，应按照本单位的特点和实际情况，制定出本单位的重、特大燃气安全生产事故应急处理预案，报当地燃气行政主管部门备案。

10.1.3各燃气经营企业、液化气贮罐场（站）、瓶装液化气供应站、液化气气化站等燃气运行单位，应结合本单位的特点，加强燃气安全的宣传和教育工作，提高预防重、特大燃气安全生产事故的意识，并采取有效的防范措施，及时排查和消除重、特大燃气安全生产事故隐患。

10.1.4任何组织和个人都有参加重、特大燃气安全生产事故抢险救灾工作的义务。

## 11．附则

## 11.1预案管理与更新

区住建局专项办公室负责本预案的管理与更新，定期对本预案组织评审，并视评审情况作出相应修改并报区应急管理局备案。

每次突发事件处置结束后，应当根据对事故原因和处置情况的总结评价以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。

## 11.2制定与解释

本预案由吴江区城镇燃气安全生产事故应急指挥中心、区住建局专项办公室制定并解释。

## 11.3 预案的生效

本预案自发布之日起生效。

苏州市吴江区人民政府办公室	2021年9月13日印发

# Text boxes

区房屋建筑和市政基础设施工程生产

安全事故应急救援指挥部

现场指挥部

专 家 技 术 组

后 期 保 障 组

抢 险 救 援 组

综 合 协 调 组

成员单位

工程参建单位

生产安全事故发生

事发单位报告、报警

信息监测异常

政府救援力量到达前，启动企业级预案，开展先期处置

较大及以上事故由市住建局启动市级预案开展救援。上级救援力量到达前，区级开展先期处置

信息研判

一般事故启动区级响应

成立现场指挥部

开展应急处置

否

响应升级

事态控制

是

应急结束